| SONOAFS-ALU (Ø 82mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 24,8 | 20,7 | 29,4 | 32,9 | 32,9 | 40,6 | 32 | 23,9 | 1m | 30,6 | 24,8 | 19,8 | 15 | 11,7 | 12,2 | 15,1 | 18,9 |
| 3m | 22,8 | 33,1 | 44 | 36,9 | 37,4 | 48 | 53,2 | 51,5 | 3m | 30,8 | 23,7 | 20,5 | 16,6 | 13,3 | 12,5 | 14,8 | 18,4 |

| SONOAFS-ALU (Ø 102mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 18,5 | 18,6 | 36,6 | 35,3 | 32,8 | 38,4 | 24,8 | 20,5 | 1m | 29,1 | 23 | 18,9 | 14,8 | 12 | 12,1 | 14,9 | 19,5 |
| 3m | 22,2 | 25,7 | 45,7 | 38,1 | 38,2 | 48 | 52,5 | 51,3 | 3m | 30,7 | 23,7 | 19,1 | 14,2 | 11,6 | 12,4 | 14,5 | 18,5 |

| SONOAFS-ALU (Ø 127mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 6,3 | 10,9 | 20,3 | 34,3 | 30,1 | 38,9 | 21,4 | 18,3 | 1m | 23,6 | 23,4 | 18,8 | 15,4 | 12,4 | 13,9 | 16,2 | 22,1 |
| 3m | 12,4 | 20,2 | 42,5 | 36,6 | 38,5 | 47 | 49,2 | 37,5 | 3m | 30,6 | 21,3 | 17,5 | 12,6 | 10,9 | 12,5 | 14,6 | 19,6 |

| SONOAFS-ALU (Ø 160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 17,6 | 20,3 | 31,2 | 25,6 | 24,9 | 26,5 | 16,1 | 13,1 | 1m | 23,5 | 17,9 | 15,1 | 12,9 | 10,5 | 13 | 14,8 | 18,8 |
| 3m | 20,9 | 35,1 | 38,9 | 37,7 | 37,6 | 42,9 | 32,8 | 24,5 | 3m | 24,1 | 18,6 | 15,4 | 12,5 | 10,6 | 12,5 | 14,6 | 18,3 |

| SONOAFS-ALU (Ø 203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 13,8 | 12,5 | 25,8 | 22,1 | 21,5 | 20,4 | 11,7 | 10,3 | 1m | 19,3 | 14,8 | 11,6 | 7,7 | 9,4 | 10,9 | 12,6 | 19,9 |
| 3m | 13,3 | 19,7 | 36,1 | 34,5 | 33,7 | 41,7 | 40,3 | 27,9 | 3m | 21,6 | 17,6 | 13,2 | 10,4 | 9,2 | 11,8 | 13,8 | 18,9 |

| SONOAFS-ALU (Ø 254 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 8000 | f |  | 63 | 125 | 250 |  |  | 500 |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m |  | 7,4 |  | 20,8 |  | 21 |  | 17 |  | 16 |  | 14,4 |  | 8,6 |  | 7,6 |  | 1m |  | 19,0 | 14,7 | 10,6 |  | 8,6 |  | 8,5 |  | 10,8 | 14,2 | 19,2 |
| 3m | 16 |  | 34,9 |  | 32,1 |  | 29,7 |  | 30,9 |  | 35,9 |  | 21,6 |  | 17,7 |  |  | 3m | 20,6 |  | 15,3 |  | 10,8 | 8,9 |  | 9,0 |  | 11,3 | 14,1 | 18,9 |

| SONOAFS-ALU (Ø 315 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 | f |  |  | 63 | 125 |  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1m |  | 11,9 |  | 16,6 |  | 17 |  | 12,4 |  | 12,5 |  | 11 |  | 6,6 |  | 6,4 | 1m |  |  | 19,8 | 13,4 |  | 9,8 | 7,9 | 8,1 | 10,2 | 13,5 | 19,2 |  |
| 3m | 18,6 |  | 31,8 |  | 27,5 |  | 25,6 |  | 30,8 |  | 28,3 |  | 14,7 |  | 12,7 |  |  | 3m | 19,3 |  |  | 13,2 | 10,2 | 8,5 | 8,9 | 10,9 | 13,2 |  | 18,7 |

| SONOAFS-ALU (Ø 356 mm & 406 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1m | 5,8 | 10,1 | 14,4 | 13,1 | 12,5 | 7,0 | 3,7 | 4,0 | 1m |  | 2,9 | 6,8 | 13,9 | 11,3 | 9,1 | 6,1 | 2 | 1,9 |  |
| 3m | 10,9 | 23,5 | 34,6 | 27,6 | 29,0 | 18,3 | 7,7 | 6,2 |  | 3m | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |