| SONOAFS-ALU.F 50 mm (Ø 160mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 5,2 | 19,2 | 24,8 | 24,9 | 31,3 | 19,5 | 10,4 | 7,0 |
| 2m | 13,0 | 31,6 | 45,8 | 42,0 | 43,4 | 31,1 | 18,1 | 13,4 |
| 3m | 19,3 | 42,0 | 51,6 | 46,7 | 46,8 | 42,0 | 26,4 | 19,3 |