| SILENCERAFS.F PLUS (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 9,7 | 8,9 | 18,6 | 27,3 | 28 | 19,4 | 12 | 12,7 | 1m | 25,5 | 21,3 | 17,9 | 14,9 | 11,9 | 14,8 | 17,7 | 20,8 |

| SILENCERAFS.F PLUS (Ø203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 6,7 | 2,2 | 10,9 | 21,1 | 23,6 | 14,6 | 8,8 | 9,2 | 1m | 26,8 | 20,2 | 16,7 | 13,1 | 12,2 | 13,7 | 16,5 | 21,7 |

| SILENCERAFS.F PLUS (Ø254mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 2,8 | 9,5 | 15,5 | 18,3 | 16 | 10,4 | 7,3 | 7,9 | 1m | 22,4 | 18,3 | 14,2 | 11,5 | 10,4 | 13 | 17,2 | 21 |