| SONOAFS-NW.P (Ø127mm & Ø160mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1m | 4,2 | 22,5 | 32,3 | 28,4 | 25,3 | 27,3 | 40,8 | 25,9 | 1m | 4,2 | 18,2 | 29,6 | 25,3 | 22,5 | 26,4 | 24,3 | 15,5 |  |
| 2m | 11,4 | 34,7 | 44,1 | 39,1 | 36,8 | 37,3 | 50,4 | 41,4 | 2m | 10,4 | 28,8 | 39,3 | 35,1 | 32,6 | 36,3 | 42,9 | 28,7 |  |
| 3m | 15,0 | 38,3 | 48,8 | 44,1 | 41,9 | 41,8 | 53,1 | 47,5 | 3m | 16,9 | 37,0 | 48,9 | 40,5 | 38,2 | 40,7 | 53,2 | 39,6 |  |

| SONOAFS-NW.P (Ø203mm & Ø254mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,0 | 15,8 | 22,1 | 19,6 | 18,6 | 22,2 | 15,0 | 9,3 | 1m | 11,6 | 19,5 | 18,3 | 15,6 | 14,0 | 17,7 | 12,2 | 9,1 |
| 2m | 12,3 | 26,6 | 36,7 | 30,7 | 28,5 | 32,4 | 27,4 | 18,1 | 2m | 22,3 | 37,8 | 31,2 | 25,4 | 24,7 | 30,2 | 24,6 | 16,6 |
| 3m | 21,0 | 36,2 | 41,9 | 35,6 | 33,3 | 36,1 | 39,1 | 26,4 | 3m | 31,6 | 43,7 | 37,6 | 31,1 | 30,4 | 35,7 | 34,3 | 20,7 |