| SONOAFS-NW.PVC (Ø102mm & Ø127mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 3,0 | 18,6 | 19,9 | 19,4 | 25,0 | 33,8 | 39,6 | 29,3 | 1m | 0,7 | 11,4 | 15,0 | 16,3 | 22,4 | 32,3 | 32,9 | 22,4 |
| 2m | 12,0 | 33,1 | 35,4 | 35,3 | 45,2 | 46,9 | 60,8 | 50,0 | 2m | 8,2 | 22,2 | 32,2 | 33,3 | 42,7 | 45,6 | 58,9 | 41,2 |
| 3m | 14,8 | 41,9 | 54,4 | 50,4 | 50,9 | 49,8 | 61,6 | 59,2 | 3m | 12,3 | 31,7 | 49,9 | 49,1 | 49,0 | 48,4 | 62,2 | 53,6 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø152mm & Ø203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 3,1 | 12,4 | 15,5 | 15,3 | 22,1 | 32,2 | 24,7 | 17,7 | 1m | 6,8 | 10,6 | 9,6 | 10,8 | 16,6 | 25,4 | 13,9 | 9,0 |
| 2m | 10,8 | 26,8 | 28,4 | 27,4 | 39,9 | 42,6 | 43,7 | 31,3 | 2m | 8,5 | 17,7 | 18,9 | 22,9 | 31,9 | 38,8 | 24,7 | 14,1 |
| 3m | 13,9 | 35,1 | 38,1 | 39,6 | 48,5 | 46,6 | 58,9 | 44,3 | 3m | 16,0 | 30,5 | 29,0 | 33,2 | 40,9 | 42,7 | 37,1 | 24,6 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø254mm & Ø315mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,1 | 10,1 | 8,6 | 8,4 | 12,1 | 18,7 | 11,5 | 10,7 | 1m | 8,0 | 10,2 | 8,1 | 7,7 | 11,9 | 15,4 | 5,3 | 5,8 |
| 2m | 13,0 | 19,2 | 16,7 | 16,7 | 23,0 | 30,9 | 22,0 | 14,4 | 2m | 15,8 | 19,0 | 14,8 | 15,0 | 22,9 | 25,2 | 12,6 | 8,5 |
| 3m | 17,1 | 29,8 | 25,5 | 24,7 | 31,9 | 37,2 | 33,1 | 21,6 | 3m | 20,8 | 26,5 | 21,4 | 22,2 | 30,5 | 32,6 | 19,1 | 13,2 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø356mm & Ø406mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 1,8 | 3,0 | 5,7 | 7,2 | 11,7 | 9,8 | 3,7 | 3,5 | 1m | 3,0 | 4,8 | 6,2 | 6,8 | 10,3 | 7,8 | 3,9 | 4,1 |
| 2m | 0,7 | 5,3 | 9,6 | 13,7 | 22,5 | 20,9 | 5,5 | 3,9 | 2m | 5,0 | 10,5 | 10,8 | 12,6 | 19,4 | 15,5 | 4,5 | 2,5 |
| 3m | 3,9 | 9,7 | 15,1 | 21,1 | 29,5 | 28,6 | 12,7 | 9,3 | 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |