| SONOAFS-NW PVC (Ø127mm & Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 24,8 | 20,6 | 19,1 | 17,8 | 19,5 | 22,6 | 26,1 | 28,2 | 1m | 23,7 | 18 | 16,2 | 15,2 | 17,5 | 21,2 | 25 | 23,6 |
| 3m | 31,7 | 21,2 | 20 | 18,2 | 20,7 | 22,8 | 26,5 | 30,9 | 3m | 24,8 | 17,9 | 16,7 | 15,6 | 16,9 | 20,7 | 24,6 | 23,2 |

| SONOAFS-NW PVC (Ø203mm & Ø254mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 22,6 | 17,1 | 14,3 | 13,6 | 16,1 | 20 | 23,9 | 28,7 | 1m | 20,2 | 15,4 | 12 | 12,3 | 15,2 | 18,9 | 24,8 | 28,9 |
| 3m | 22,6 | 18,6 | 14,7 | 14,5 | 16 | 19,6 | 24,1 | 30 | 3m | 19,9 | 16,4 | 12 | 11,9 | 15 | 18,4 | 23,9 | 30,8 |