| SONOAFS-NW.PVC (Ø127mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 10,8 | 16,4 | 20,1 | 22,2 | 28,3 | 42,7 | 37 | 23,6 | 1m | 24,8 | 20,6 | 19,1 | 17,8 | 19,5 | 22,6 | 26,1 | 28,2 |
| 3m | 18,6 | 31,7 | 43,9 | 39,5 | 44,5 | 57,4 | 61,8 | 54,9 | 3m | 31,7 | 21,2 | 20 | 18,2 | 20,7 | 22,8 | 26,5 | 30,9 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 15,7 | 17,9 | 20,1 | 18,4 | 22,6 | 36 | 26,5 | 17,3 | 1m | 23,7 | 18 | 16,2 | 15,2 | 17,5 | 21,2 | 25 | 23,6 |
| 3m | 27,5 | 42,5 | 40,5 | 40,7 | 47,5 | 56,9 | 59,2 | 44,5 | 3m | 24,8 | 17,9 | 16,7 | 15,6 | 16,9 | 20,7 | 24,6 | 23,2 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 15,3 | 13,2 | 14,8 | 14 | 18 | 28 | 17,9 | 13,4 | 1m | 22,6 | 17,1 | 14,3 | 13,6 | 16,1 | 20 | 23,9 | 28,7 |
| 3m | 20,4 | 28,8 | 38,1 | 35,3 | 41,4 | 55,2 | 40,6 | 24,9 | 3m | 22,6 | 18,6 | 14,7 | 14,5 | 16 | 19,6 | 24,1 | 30 |

| SONOAFS-NW.PVC (Ø254mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 9,7 | 16,8 | 13,6 | 11,9 | 15,5 | 24,9 | 9,8 | 9,6 | 1m | 20,2 | 15,4 | 12 | 12,3 | 15,2 | 18,9 | 24,8 | 28,9 |
| 3m | 22,4 | 39,4 | 31,9 | 28,2 | 36 | 53,7 | 26,6 | 21,1 | 3m | 19,9 | 16,4 | 12 | 11,9 | 15 | 18,4 | 23,9 | 30,8 |