| ISOAFS-ALU.70 GREEN (Ø 203mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 4,9 | 5,0 | 3,6 |
| 2m | 0,0 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 7,0 | 8,4 | 4,4 |
| 3m | 0,0 | 1,7 | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 9,3 | 12,7 | 7,2 |