| ISOAFS-ALU.F HYGINE (Ø 127mm & Ø 160mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 5,2 | 7,3 | 6,2 | 9,3 | 1m | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 5,8 | 4,8 |
| 2m | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5,2 | 12,6 | 15,2 | 9,3 | 10,4 | 2m | 0,0 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 5,2 | 10,2 | 7,0 |
| 3m | 0,0 | 1,8 | 4,2 | 8,4 | 17,6 | 21,9 | 15,0 | 14,6 | 3m | 0,0 | 1,9 | 3,7 | 4,8 | 8,1 | 9,6 | 13,7 | 9,5 |

| ISOAFS-ALU.F HYGINE (Ø 203mm & Ø 254mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 1m | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 3,7 | 2,1 | 4,4 |
| 2m | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 6,1 | 4,6 | 2m | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 5,4 | 3,9 | 3,9 |
| 3m | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,7 | 8,5 | 10,6 | 7,2 | 3m | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | 6,9 | 7,5 | 6,2 |