| SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø82 mm & Ø102 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 5,9 | 30,7 | 43,8 | 42,2 | 34,4 | 37,3 | 55,2 | 54,3 | 1,2 m | 6,3 | 23,5 | 34,6 | 36,2 | 31,3 | 35,1 | 38,9 | 32,2 |

| SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø127 mm & Ø152 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 0,0 | 9,4 | 18,5 | 28,9 | 31,5 | 35,0 | 37,5 | 25,9 | 1,2 m | 9,9 | 24,9 | 35,8 | 27,4 | 23,8 | 29,1 | 28,5 | 18,3 |

| SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø160 mm & Ø180 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 4,3 | 15,2 | 26,5 | 23,6 | 24,0 | 29,1 | 26,6 | 17,3 | 1,2 m | 9,6 | 22,8 | 24,5 | 26,0 | 27,7 | 28,3 | 18,7 | 14,5 |

| SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø203 mm & Ø254 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 8,1 | 15,3 | 23,6 | 19,8 | 20,2 | 26,2 | 15,6 | 12,4 | 1,2 m | 8,7 | 16,6 | 20,2 | 18,5 | 16,7 | 19,5 | 8,2 | 6,2 |

| SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø315 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 m | 9,9 | 16,0 | 17,2 | 14,5 | 15,3 | 16,9 | 5,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |